## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 17.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Нерехтский РЭС
2024-04-17 15:28 | ТП№1 ВЛ 0,4кВ ф. №1 ул. Володарского | [11 empty] | 2024-04-17 17:23 | 1:55