## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 15.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС (Городской участок)
2024-04-15 01:28 | ПС Восточная-2 ф.10-01 | 10 | 1 | 2900 | 0 |  | земля | 15.04.2024 1:56 15.04.2024 2:39 | 5 2 | 1 | 1900 1100 | 0 | 2024-04-15 03:09 | 1:41 | повреждение КЛ: ТП-540 1 сек.ш-ТП-499 1 сек.ш, ТП-714 1 сек.ш-ТП-803 2 сек.ш.
2024-04-15 13:00 | ПС ТЭЦ-2 ф.2 АР яч.5 | 10 | 1 | 850 | 1 (спец.часть МЧС) | 0 | МТЗ | 15.04.2024 13:22 15.04.2024 13:44 | 8 5 | 1 1 | 350 200 | 1 (спец.часть МЧС) 0 | 2024-04-15 14:12 | 1:12 | повреждение в ведомственных сетях ( питающие КЛ на ТП№860 принадлежат собственнику ТП (ООО "Нордика"), до собственника не дозвонится.
Костромской РЭС
2024-04-15 19:43 | ПС Караваево ф.10-02 | 5 | 1 | 2900 | 2 (котельная, спец.приемник) | 0 | МТЗ | 15.04.2024 21:22 15.04.2024 21:45 15.04.2024 22:20 | 3 2 1 | 1 1 1 | 1700 1200 900 | колтельная 0 0 | 2024-04-15 23:41 | 3:58 | Повреждение КЛ 10 кВ ПС Караваево ф 10-02 - ТП-570 ; КЛ 10 кВ ТП-570 - ТП-376 ; КЛ 10 кВ ТП-377 - ТП-501.