## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 21.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Судиславский РЭС
2024-04-21 07:01 | ПС Раслово ф. 10-04 | 5 | 2 | 7 | 0 | [7 empty] | 2024-04-21 07:06 | 0:05 | Обход запланирован на 22.04.2024
Островский РЭС
2024-04-21 18:07 | ПС Игодово ф. 10-03 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-04-21 18:17 | 0:10 | Обход запланирован на 22.04.2024
Нейский РЭС
2024-04-21 07:52 | ПС Нея ф. 10-10 | 1 (вед.) | 1 | 400 | 1 (военная часть) | 0 | [6 empty] | 2024-04-21 10:05 | 2:13 | Повреждение в ведомственных сетях
Мантуровский РЭС
2024-04-21 12:59 | ПС Мантурово ф. 10-24 | 23 | 1 | 1608 | 7 (4 кот., 2 д,сада, шк.) | 1 | ТО, АПВ выв., РПВ н/у. | 2024-04-21 15:34 | 5 (3 абон.) | 1 | 122 |  | 2024-04-22 01:09 | 12:10 | повреждение кольцевой кабельной разделки. (переход через ж/д дорогу).
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок)
2024-04-21 06:36 | РУ Поназырево ф. 10-01 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 | ТО, АПВ н/у, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-04-21 06:44 | 0:08 | Причина отключения не обнаружена
2024-04-21 12:20 | РУ Поназырево ф. 10-01 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 | ТО, АПВ н/у, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-04-21 15:03 | 2:43 | Причина отключения не обнаружена
2024-04-21 21:35 | РУ Поназырево ф. 10-01 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 | ТО, АПВ н/у, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-04-21 21:59 | 0:24 | Причина отключения не обнаружена
Кологривский РЭС
2024-04-21 07:02 | ПС Кологрив ф. 10-24 | 9 | 1 | 979 | 10 (шк., д,сад, 2 скв., 5 кот.) | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-04-21 07:07 | 0:05 | Обход запланирован на 22.04.2024
Солигаличский РЭС
2024-04-21 12:24 | ВЛ 0,4кВ ф1 ТП 180 | [11 empty] | 2024-04-21 13:35 | 1:11
Нерехтский РЭС
2024-04-21 19:53 | ТП-20 ВЛ-0.4кВ ф.3 ул. Щорса | [11 empty] | 2024-04-21 19:57 | 0:04
2024-04-21 16:19 | ВЛ 0,4кВ ф. №1 от ТП369 | [11 empty] | 2024-04-21 18:52 | 2:33
2024-04-21 17:22 | ВЛ 0,4кВ ф. №1 от ТП134 | [11 empty] | 2024-04-21 22:20 | 4:58