## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 11.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Нейский РЭС
2024-04-11 17:27 | ПС Дьяконово ф 10-06 | 5 | 4 | 71 | 0 | 0 | Земля | [5 empty] | 2024-04-11 18:33 | 1:06 | ветка дерева в пролетах опор 212-213 без повреждения ВЛ
2024-04-11 19:22 | ПС Кужбал ф. 10-03 | 4 | 2 | 128 | 2 (Скважина-накопительная, ФАП) | 0 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-11 20:30 | 1:08 | произведена ревизия МВ-10кВ
Шарьинский РЭС
2024-04-11 08:59 | ПС Централльная ф.618 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | Земля | [5 empty] | 2024-04-11 09:56 | 0:57 | повреждение на вед.оборудовании ТП РКЦ. Собственнику доведено.
Костромской РЭС
2024-04-11 10:55 | ВЛ-0,4кВ ТП-034 ф10-54 ПС Мотордеталь ф1 | [11 empty] | 2024-04-11 12:12 | 1:17
Красносельский РЭС
2024-04-11 14:28 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-139 | [11 empty] | 2024-04-11 15:15 | 0:47
Нерехтский РЭС
2024-04-11 16:44 | ВЛ-0.4кВ ф.1ул.Молодежная ТП-28 | [11 empty] | 2024-04-11 17:37