## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 12.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС(Городской участок)
2024-04-12 08:25 | РП-6 маг. 60-05 | 6 | 1 | 2700 | 1 (стационар) | 0 | МТЗ | 2024-04-12 09:26 | 3 | 1 | 800 | 0 | 2024-04-12 09:50 | 1:25 | повреждение КЛ-6кВ: ТП-237 - ТП-268
Нерехтский РЭС
2024-04-12 16:58 | ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино | 0 | 1 | 62 | 1 (скв.) | [7 empty] | 2024-04-12 18:17 | 1:19 | причина отключения не обнаружена
2024-04-12 20:00 | ВЛ-0.4кВ ф.2ул.Смирнова ТП-2 | [11 empty] | 2024-04-12 20:28 | 0:28
2024-04-12 20:56 | ВЛ-0,4кВ ф.1 пер. Строительный, ул. Фадеева ТП-297 | [11 empty] | 2024-04-12 21:27 | 0:31
2024-04-12 21:47 | ВЛ-0,4кВ ф.2 пер. Грибоедова, ул. С. Ковалевской ТП-44 | [11 empty] | 2024-04-12 23:07 | 1:20
2024-04-13 00:13 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ул. Лазо ТП-20 | [11 empty] | 2024-04-13 00:24 | 0:11
Буйский РЭС
2024-04-12 15:23 | ТП-269 ВЛ-0,4кВ ф. №1 | [11 empty] | 2024-04-12 15:26 | 0:03
Красносельский РЭС
2024-04-12 16:27 | ТП№139 ВЛ 0,4 кВ ф.2 д.Синцово | [11 empty] | 2024-04-12 16:33 | 0:06