## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 16.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Галичский РЭС
2024-04-16 05:58 | ПС Галич ф.10-01 | 34 | 1 | 2054 | 2 котельных | 0 | ТО, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-04-16 06:03 | 0:05
Нерехтский РЭС
2024-04-16 15:37 | ПС Нерехта-2 ф.621 | 6 | 1 | 380 | 0 | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-04-16 15:43 | 0:06 | Обход запланирован на 17.04.2024
Судиславский РЭС
2024-04-16 14:58 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП009 Мичурина-1 | [11 empty] | 2024-04-16 16:02 | 1:04
Костромской РЭС
2024-04-16 16:30 | КЛ-0,4кВ ул. Титова, 13 ТП-195 | [11 empty] | 2024-04-16 18:23 | 1:53