## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке в «Костромаэнерго» за 03.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-04-03 13:10 | ПС Словинка ф 10-21 | 8 | 8 | 60 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-03 13:16 | 0:06
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-04-03 09:40 | РП 24 маг.24-07 | 2 | 1 | 110 | 2 (школа интернат, д/с) | 0 | 2025-04-03 10:44 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2025-04-03 11:11 | 1:31
Нейский РЭС | 2025-04-03 12:00 | ПС Вожерово ф 10-03 | 3 | 2 | 47 | 3 (Фап, 2 скважины) | 1 | [5 empty] | 2025-04-03 12:05 | 0:05
Нерехтский РЭС | 2025-04-03 13:37 | ПС Григорцево ф 10-04 | 4 | 1 | 430 | 1 скважина накопительная | [6 empty] | 2025-04-03 13:42 | 0:05
Нерехтский РЭС | 2025-04-03 20:20 | ПС Григорцево ф 10-04 | 4 | 1 | 430 | 1 скважина накопительная | [6 empty] | 2025-04-03 20:42 | 0:22
Солигаличский РЭС | 2025-04-03 11:28 | ПС Починок ф 10-03 | 7 | 7 | 126 | 4 (2 скважины накопительные, 2 ФАПа) | 0 | [5 empty] | 2025-04-03 13:57 | 2:29
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-04-03 10:31 | ПС Рождественское ф 10-01 | 7 | 3 | 207 | 1 скважина накопительная | 0 | [5 empty] | 2025-04-03 16:55 | 6:24
Буйский РЭС | 2025-04-03 11:49 | ТП№292 Ф.Любимская | [10 empty] | 2025-04-03 16:01 | 4:12
Костромской РЭС | 2025-04-03 18:53 | КЛ-0,4кВ от ТП-335 ул. Войкова, 31А | [10 empty] | 2025-04-03 19:23 | 0:30