## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 19.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Буйский РЭС | 2024-11-19 01:17 | ПС Семеновское ф. 10-03 на РП Галкино откл. ввод №2 | 5 | 1 | 101 | 4 (школа, котельная, больница, скважина) | [6 empty] | 2024-11-19 01:21 | 0:04
Буйский РЭС | 2024-11-19 03:14 | ПС Семеновское ф. 10-03 на РП Галкино откл. ввод №2 | 5 | 1 | 101 | 4 (школа, котельная, больница, скважина) | [6 empty] | 2024-11-19 03:16 | 0:02
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-11-19 10:05 | РП-12 маг.1213 уч. ТП-307 - КРУН 712 | 10 | 1 | 400 | 0 | 0 | 2024-11-19 12:35 | 6 | 1 | 200 | 0 | 2024-11-19 14:42 | 4:37
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-11-19 10:25 | РП-10 маг. 10-02 | 7 | 1 | 150 | 0 | 0 | 19.11.2024 11:05 19.11.2024 11:18 | 3 1 | 1 1 | 0 0 | 0 | 2024-11-19 12:31 | 2:06
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-11-19 20:20 | ПС Давыдовская ф 10-02 | 3 | 1 | 150 | 0 | 0 | [5 empty] | 2024-11-19 21:20 | 1:00
Судиславский РЭС | 2024-11-19 12:39 | ПС Калинки ф.10-01 от КРУН | 16 | 14 | 291 | 1 (Биоцентр) | [6 empty] | 2024-11-19 12:42 | 0:03
Судиславский РЭС | 2024-11-19 00:02 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП №142 Раслово | [10 empty] | 2024-11-19 02:01 | 1:59
Буйский РЭС | 2024-11-18 23:08 | ТП№086 ВЛ-0,4 кВ ф. Новинки-Деньгово | [10 empty] | 2024-11-19 08:22 | 9:14
Островский РЭС | 2024-11-19 10:02 | ТП№72 Ф10-01 ПС Клеванцово ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№72 Ф10-01 ПС Клеванцово | [10 empty] | 2024-11-19 10:25 | 0:23
Буйский РЭС | 2024-11-19 20:37 | ВЛ-0,4кВ ф.Центральная ТП-041 | [10 empty] | 2024-11-19 21:05 | 0:28
Буйский РЭС | 2024-11-19 21:07 | ВЛ-0,4кВ ф. Центральный ТП-291 | [10 empty] | 2024-11-19 22:13 | 1:06