## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 08.12.2024 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 45634.7896 | ПС Георгиевское ф.10-04 | 11 | 7 | 51 | 3 (2 ФАП, скв.накоп) | 0 | [5 empty] | 45635.0083 | 0.21875
Нерехтский РЭС | 45634.7778 | ПС Нерехта-1 ф.10-05 на РП Лаврово отключение ввода | 15 | 9 | 1733 | 3 (2 скв.накоп., д/сад) | 0 | [5 empty] | 45634.7812 | 0.0034722
Мантуровский РЭС | 45634.0806 | ТП №464, ВЛ 0.4кВ | [10 empty] | 45634.1514 | 0.070833
Буйский РЭС | 45634.3854 | ТП№078 ф. Мастерские | [10 empty] | 45634.4882 | 0.10278
Мантуровский РЭС | 45634.4785 | ВЛ-0,4кВ от ТП№208 ф.2 | [10 empty] | 45634.5125 | 0.034028
Нерехтский РЭС (Волгореченский участок) | 45634.6007 | ТП-109 ф.4 гостевые дома 2 | [10 empty] | 45634.6826 | 0.081944
Нерехтский РЭС (Волгореченский участок) | 45634.9389 | ВЛ 0,4кВ ф.2 ул. Новополянская ТП№35 |  | Волгореченск г; Волжская ул; 8/1; Волгореченск г; Загородная ул; 3, 9, 5/18, 11/18, 13/17; Волгореченск г; Новополянская ул; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | [8 empty] | 45634.9674 | 0.028472 | по требованию МЧС