## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 08.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Буйский РЭС | 2024-11-08 22:25 | ПС Ликурга ф. 10-02 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | МТО, АПВ н/у, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-11-08 23:07 | 0:42 | Причина выясняется
Галичский РЭС | 2024-11-08 11:29 | ПС Лопарево ф 10-02 | 8 | 4 | 479 | 2(школа, д/с) | 2 | ТО, АПВ н/у, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-11-08 11:36 | 0:07 | Причина выясняется
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-11-08 11:28 | РП 18 маг. 18-05 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | МТЗ | 2024-11-08 12:20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024-11-08 12:38 | 1:10 | повреждение на ведомственном оборудовании (ИП Терпигорев)
Нейский РЭС | 2024-11-08 20:11 | ПС Кужбал ф. 10-03 | 4 | 2 | 119 | 2 (скважина, ФАП) | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-11-08 20:35 | 0:24 | Причина выясняется
Нейский РЭС | 2024-11-08 20:54 | ПС Кужбал ф. 10-03 | 4 | 2 | 119 | 2 (скважина, ФАП) | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ не выполнялось | [5 empty] | 2024-11-08 21:39 | 0:45 | Причина выясняется
Солигаличский РЭС | 2024-11-08 20:40 | ПС Совега ф. 10-03 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-11-08 20:43 | 0:03 | Причина выясняется
Судиславский РЭС | 2024-11-08 22:42 | ПС Воронье ф. 10-11, участок РЕК-60 – ЛР-121 | 7 | 7 | 121 | 1 (Ретранслятор (резервное питание)) | 0 | Земля | 2024-11-09 00:12 | 3 | 3 | 3 | 1 (Ретранслятор (резервное питание)) | 2024-11-09 11:27 | 12:45 | Причина выясняется
Судиславский РЭС | 2024-11-08 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 197 на прав.сторона | [11 empty] | 2024-11-08 17:02 | 0:02
Нейский РЭС | 2024-11-08 20:12 | ВЛ-0,4 кВ ф.2, ф.3 ТП-025 | [11 empty] | 2024-11-08 20:33 | 0:21 | По требованию МЧС
Буйский РЭС | 2024-11-08 23:53 | ВЛ-0,4 кВ ф. Колхозная ТП-023 | [11 empty] | 2024-11-08 23:55 | 0:02