## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке в «Костромаэнерго» за 18.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС | 2025-01-18 04:02 | ПС Вохма ф. 10-03 | 15 | 13 | 276 | 2 (д/сад, котельная) | 0 | 2025-01-18 08:13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2025-01-18 14:22 | 10:20
Вохомский РЭС | 2025-01-18 12:48 | ПС Талица ф.10-03 | 13 | 7 | 311 | 0 | 0 | 2025-01-18 15:44 | 3 | 1 | 62 | 0 | 2025-01-18 21:00 | 8:12
Вохомский РЭС | 2025-01-18 13:53 | ПС Вохма ф.10-02 | 28 | 14 | 767 | 4 (2 скв.накоп., 2 котельные) | 0 | 2025-01-18 15:55 | 5 | 5 | 74 | 0 | 2025-01-18 19:28 | 5:35
Кадыйский РЭС | 2025-01-18 02:16 | ПС Кадый ф. 10-01 | 18 | 6 | 944 | 10 (2 школы, д/сад, 2 котельные, 2 ФАПа, ПНИ, 2 скважины) | 1 | [5 empty] | 2025-01-18 05:46 | 3:30
Костромской РЭС | 2025-01-18 18:09 | ВЛ-0,4кВ ТП-035 ф.№1 д.Клюшниково-1 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-18 19:00 | 0:51
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-01-18 11:00 | ПС Восточная-1 ф.203 | 6 | 1 | 2900 | 0 | 0 | 18.01.2025 11:31 18.01.2025 11:39 | 2 1 | 1 1 | 120 120 | 0 0 | 2025-01-18 11:52 | 0:52
Макарьевский РЭС | 2025-01-18 14:20 | ПС Н.Макарово ф.10-04 | 9 | 2 | 263 | 6 (школа, ФАП, 2 котельные, 2 скв.накоп.) | 2 | 2025-01-18 15:55 | 5 | 5 | 74 | 0 | 2025-01-18 16:34 | 2:14
Парфеньевский РЭС | 2025-01-18 12:29 | ПС Парфеньево ф.10-22 | 24 | 3 | 819 | 7 (д/сад, 3 котельные, 3 скв.накоп.) | 0 | [5 empty] | 2025-01-18 12:38 | 0:09
Пыщугский РЭС | 2025-01-18 18:08 | ПС Пыщуг ф.10-06 | 12 | 5 | 513 | 2 (котельная, школа) | 0 | 2025-01-18 19:24 | 2 | 1 | 40 | 0 | 2025-01-18 21:13 | 3:05
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-01-18 22:36 | ПС Якшанга ф.10-07 | 11 | 4 | 302 | 4(школа, д/с, ФАП, котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-01-18 22:42 | 0:06
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-01-18 21:33 | ПС Рождественское ф.10-03 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-19 00:37 | 3:04