## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 06.12.2024 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2024-12-06 14:18 | РП-502 Ощепково ф. 10-01 | 5 | 4 | 45 | 1 (скважина) | 0 | [5 empty] | 2024-12-06 14:23 | 0:05
Кологривский РЭС | 2024-12-06 19:48 | ПС Яковлево ф.10-07 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | [5 empty] | 2024-12-06 20:14 | 0:26
Костромской РЭС | 2024-12-06 16:25 | ПС Кострома-3 ф. 664 | 26 | 6 | 1930 | 2 (КНС, ВНС) | 0 | [5 empty] | 2024-12-06 16:34 | 0:09
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-12-06 16:45 | ПС Кострома-3 ф. 662 | 11 | 1 | 2146 | 4 (котельная, п/часть, 2 РНС) | 0 | 06.12.2024 17:16 06.12.2024 17:37 | 6 3 | 1 1 | 1000 150 | 1 (РНС) 0 | 2024-12-06 18:01 | 1:16
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-12-06 18:25 | ТЭЦ-2 ф.2АР яч. 7 | 6 | 1 | 150 | 1 (п/часть) | 0 | 06.12.2024 19:58 06.12.2024 20:14 | 5 2 | 1 1 | 150 150 | п/часть п/часть | 2024-12-06 23:13 | 4:48
Пыщугский РЭС | 2024-12-06 09:52 | ТП №006, ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП № 006 | [10 empty] | 2024-12-06 11:25 | 1:33