## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 08.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-03-08 12:36 | ПС Шушкодом ф 10-02 | 9 | 6 | 62 | 2 (котельная,ФАП) | 0 | 2025-03-08 15:04 | 4 | 4 | 44 | 2 (котельная,ФАП) | 2025-03-08 16:05 | 3:29
Вохомский РЭС | 2025-03-08 19:41 | ПС Вохма ф.10-02 | 28 | 14 | 767 | 4 (2 скв.накоп., 2 котельные) | 0 | [5 empty] | 2025-03-09 01:57 | 6:16
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-08 02:03 | РП-23 маг. 2317 | 5 | 1 | 2778 | 0 | 0 | 08.03.2025 2:41 08.03.2025 03:40 | 3 2 | 1 1 | 1905 1393 | 0 0 | 2025-03-08 04:10 | 2:07
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-03-08 02:43 | ПС Соловецкое ф. 10-01 | 8 | 5 | 48 | 0 | 0 | 2025-03-08 04:58 | 5 | 5 | 36 | 0 | 2025-03-08 12:45 | 10:02
Костромской РЭС | 2025-03-08 15:05 | ВЛ-0,4 кВ ф. №4 ТП-563 Ф. 10-04 ПС Кузьмищи |  | д. Кузовцово | 12 | 0 | [6 empty] | 2025-03-08 18:08 | 3:03