## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 06.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-03-06 22:24 | ПС Борок ф.10-24 | 25 | 14 | 566 | 11 (2 скважины, 2 д/с, 4 котельные, 2 ФАПа, школа.) | 0 | 2025-03-06 23:40 | 12 | 11 | 145 | 2 (скважина,ФАП) | 2025-03-07 10:16 | 11:52
Кадыйский РЭС | 2025-03-06 23:59 | ПС Кадый ф.10-04 | 13 | 5 | 270 | 2 ( ФАП, скважина накопительная) | 1 | [5 empty] | 2025-03-07 01:06 | 1:07
Кологривский РЭС | 2025-03-06 17:44 | ПС Овсяниково ф. 10-23 | 8 | 5 | 90 | 1 (ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-03-06 19:11 | 1:27
Красносельский РЭС | 2025-03-06 00:13 | ПС Исаево ф.10-15 уч. от РП Харитоново | 11 | 4 | 314 | 5 (шк., д/сад, 2 скв., МТФ) | 0 | [5 empty] | 2025-03-06 00:20 | 0:07
Пыщугский РЭС | 2025-03-06 09:28 | ПС Пыщуг ф. 10-06 | 7 | 4 | 274 | 2 (школа, котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-03-06 09:59 | 0:31
Солигаличский РЭС | 2025-03-06 00:48 | ПС Солигалич ф 10-03 | 19 | 13 | 337 | 8 (д/с, 2 котельные, 3 скважины, школа, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-03-06 00:58 | 0:10