## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 11.11.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
2024-11-11 16:25 | ПС Судиславль ф 10-01 | 10 | 1 | 1728 | 4 (д/с, котельная, пожарная часть, скважина). | 0 | по ТМ, АПВ успешно | [5 empty] | 2024-11-11 16:46 | 0:21 | Автомобиль( фура) задел привод ЛР№116 и ЛР отключился, виновник на месте, составлен акт.