## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 07.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-04-07 13:26 | ПС Западная ф 10-12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-07 13:32 | 0:06
Буйский РЭС | 2025-04-07 17:07 | ПС Западная ф 10-12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 17:20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2025-04-07 22:29 | 5:22
Костромской РЭС | 2025-04-06 21:00 | ТП-188 ВЛ-0,4 кВ « р-н Низовой» |  | Кострома г; Верхне-Набережная ул 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21; Заводская ул 2, 2а ,2г, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Коллективная ул 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21а, 22, 22а, 24; Литейный пер 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 12; Московская ул 2, 14б, 16, 18; Низовая ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Новая ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Стрелецкая ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Тихий пер 1, 6 | 100 | 0 | [6 empty] | 2025-04-06 23:16 | 2:16
Буйский РЭС | 2025-04-07 15:40 | ТП-062 ВЛ-0,4 кВ ф. водокачка | [10 empty] | 2025-04-07 15:45 | 0:05