## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 17.12.2024 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС | 2024-12-17 06:24 | ПС Никольское ф. 602 | 20 | 5 | 490 | 1 (ВНС) | 0 | [5 empty] | 2024-12-17 07:31 | 1:07
Парфеньевский РЭС | 2024-12-17 10:41 | ПС Матвеево ф.10-22 | 8 | 7 | 59 | 3 ( 2 скв. ФАП) | 0 | [5 empty] | 2024-12-17 10:45 | 0:04
Солигаличский РЭС | 2024-12-17 06:59 | ПС Куземино ф 10-01 | 6 | 5 | 48 | 4 (1 котельная 2 скважины накопительныне, 1 МТФ) | 0 | [5 empty] | 2024-12-17 10:20 | 3:21
Чухломский РЭС | 2024-12-17 06:25 | ПС Судай ф.10-05 | 6 | 6 | 61 | 0 | 0 | [5 empty] | 2024-12-17 12:15 | 5:50
Костромской РЭС | 2024-12-17 12:12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП119 р-н Кадыевский пер | [10 empty] | 2024-12-17 12:25 | 0:13
РЭС Костромской | 2024-12-17 20:55 | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 ТП-583 ф. 10-03 ПС Сухоногово, П.Сухоногово ул.Комсомольская,ул.Полевая | [10 empty] | 2024-12-17 21:20 | 0:25