## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 01.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-04-01 07:48 | ПС Андреевское ф.10-03 | 12 | 9 | 314 | 6 (школа, д/с, 2 МТФ, ФАП, скважина накопительная | 1 | 2025-04-01 09:39 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2025-04-01 18:31 | 10:43
Кадыйский РЭС | 2025-04-01 10:32 | ПС Кадый ф 10-05 | 22 | 1 | 1542 | 7( школа, полиция,2 скваэжины, 3 котельные) | 1 | [5 empty] | 2025-04-01 10:36 | 0:04
Мантуровский РЭС | 2025-04-01 09:28 | ПС Сосновка ф.10-03 | 18 | 17 | 524 | 7 (школа, водозабор, 2 ФАП, дет.сад, 2котельных) | 0 | [5 empty] | 2025-04-01 09:33 | 0:05
Мантуровский РЭС | 2025-04-01 09:33 | ПС Сосновка ф.10-04 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-01 12:17 | 2:44
Чухломский РЭС | 2025-04-01 19:50 | ПС Чухлома ф.10-06 | 17 | 10 | 450 | 3 (2 скв.накоп., школа) | 0 | [5 empty] | 2025-04-01 21:06 | 1:16
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-04-01 00:36 | ПС Рождественское ф. 10-21 | 13 | 10 | 73 | 1 (скважина накопительная) | 0 | 01.04.2025 3:31 01.04.2025 7:51 | 6 4 | 6 4 | 41 27 | 1 (скважина накопительная) 0 | 2025-04-01 17:03 | 16:27
Костромской РЭС | 2025-03-01 11:54 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-890 Ф.664 ПС Кострома-3 |  | С. Яковлевское ул. Б. Борок | 8 | 0 | [6 empty] | 2025-03-01 12:19 | 0:25
Галичский РЭС | 2025-03-01 14:34 | ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП № 350 | [10 empty] | 2025-03-01 17:49 | 3:15
Костромской РЭС | 2025-03-01 12:47 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-589 Ф. 10-04 ПС Караваево |  | Д. Зубино | 42 | 0 | [6 empty] | 2025-03-01 15:57 | 3:10