## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 09.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-04-09 13:16 | ПС Павино ф.10-05 | 15 | 7 | 360 | 4 (котельная, д/сад, 2 накопительных скважины) | 1 | [5 empty] | 2025-04-09 13:22 | 0:06
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-04-09 13:16 | ПС Павино ф.10-04 | 27 | 14 | 498 | 4 (шк, д/сад, 2 накопительных скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-04-09 15:18 | 2:02
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-04-09 14:51 | ПС Павино ф.10-06 | 16 | 1 | 992 | 12 (4 котельных, Пункт полиции, д/сад, школа, 4 накопительных скважины, администрация) | 1 | [5 empty] | 2025-04-09 14:56 | 0:05
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-04-09 15:44 | ПС Павино ф.10-06 ТП№144 | 1 | 1 | 104 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-09 20:03 | 4:19
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-04-09 16:41 | ПС Павино ф.10-04 | 27 | 14 | 498 | 4 (котельная, д/сад, 2 накопительных скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-04-09 19:22 | 2:41
Кадыйский РЭС | 2025-04-09 07:22 | ПС Екатеринкино ф.10-01 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-09 09:40 | 2:18
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-04-09 11:26 | ПС Георгиевское ф.10-04 | 11 | 7 | 90 | ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-04-09 11:36 | 0:10
Нерехтский РЭС | 2025-04-09 21:32 | ТП-268 ф.10-04 ПС Григорцево | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-09 21:55 | 0:23
Шарьинский РЭС | 2025-04-09 18:49 | ПС Якшанга ф.10-02 | 8 | 1 | 1945 | 4 | 0 | [5 empty] | 2025-04-09 21:04 | 2:15
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-04-09 16:34 | ПС Поназырево(т) ф.10-05 | 11 | 1 | 370 | 6(д/с, школа, 4 котельные) | 0 | [5 empty] | 2025-04-09 22:07 | 5:33
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-04-09 18:31 | ПС Якшанга ф.10-06 | 8 | 6 | 700 | 6 | 0 | [5 empty] | 2025-04-09 21:04 | 2:33
РЭС Костромской | 2025-04-09 00:42 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-56 Ф. 10-01 ПС Коркино |  | д. Ивакино | 45 | 0 | [6 empty] | 2025-04-09 01:10 | 0:28
Буйский РЭС | 2025-04-09 07:20 | ТП№067 Ф. ОвсянниковоТП№067 Ф. Овсянниково | [10 empty] | 2025-04-09 11:37 | 4:17
Костромской РЭС | 2025-04-09 22:21 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-640 ф.10-31 ПС Мотордеталь |  | Д. Клюшниково д 1А,2А,3А,4А,5А,6А,7А,8А,9А,10А,11А,71,11Б | 41 | 0 | [6 empty] | 2025-04-09 23:01 | 0:40