## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 07.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-01-07 08:18 | ПС Борок ф 10-24 уч. от РП Царево ф 10-01 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 10:30 | 2:12
Буйский РЭС | 2025-01-07 20:19 | ПС Буй(р) ф. 10-11 | 5 | 5 | 63 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 23:17 | 2:58
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-01-07 07:23 | ПС Боговарово ф 10-07 | 14 | 4 | 115 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 07:48 | 0:25
Кадыйский РЭС | 2025-01-07 11:45 | ПС Екатеринкино ф 10-02 | 9 | 7 | 111 | 2(ФАП, скважина накопительная) | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 13:30 | 1:45
Костромской РЭС | 2025-01-07 04:25 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-45 Ф.10-01 ПС Василево |  | д. Терентьево | [8 empty] | 2025-01-07 05:13 | 0:48
Красносельский РЭС | 2025-01-07 16:43 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-066 | [10 empty] | 2025-01-07 17:18 | 0:35
Буйский РЭС | 2025-01-07 20:08 | ВЛ-0,4кВ ф. Лесозаводская ТП-163 | [10 empty] | 2025-01-07 22:55 | 2:47 | по требованию МЧС