## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке в «Костромаэнерго» за 19.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС | 2025-03-19 12:42 | ПС Талица ф.10-01 | 3 | 1 | 245 | школа, котельная | [6 empty] | 2025-03-19 15:48 | 3:06
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-03-19 12:19 | ПС Луптюг ф.10-01 | 10 | 4 | 118 | школа | [6 empty] | 2025-03-19 12:26 | 0:07
Галичский РЭС | 2025-03-19 17:02 | ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Березовец | 5 | 7 | 139 | 0 |  | 2025-03-19 18:11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-19 20:05 | 3:03
Костромской РЭС | 2025-03-19 16:20 | ПС Горьковская ф 10-01 | 13 | 12 | 135 | 0 | [6 empty] | 2025-03-19 16:31 | 0:11
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-19 07:28 | РП-3 маг.316 | 5 | 1 | 500 | 0 |  | 19.03.2025 8:34 19.03.2025 9:13 | 3 1 | 1 | 300 100 | 0 | 2025-03-19 09:28 | 2:00
Мантуровский РЭС | 2025-03-19 11:27 | ПС Мантурово ф.10-05 | 7 | 9 | 387 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-19 13:24 | 1:57
Нейский РЭС | 2025-03-19 12:07 | ПС Нея ф.10-29 | 5 | 1 | 47 | 3 котельные, скважина накопительная | 0 | [5 empty] | 2025-03-19 17:58 | 5:51
Нейский РЭС | 2025-03-19 13:40 | ПС Нея ф 10-12 | 12 | 1 | 1224 | 4 (2 котельные, социальный центр, ГПТУ) | 0 | 2025-03-19 14:51 | 4 | 1 | 97 | 0 | 2025-03-19 15:44 | 2:04
Солигаличский РЭС | 2025-03-19 12:58 | ПС Починок ф.10-02 | 15 | 8 | 337 | 15 (2 ФАПа, 5 скважин накопительных, 1 МТФ, 1 интернат, 1 школа, 1 д/с, 4 котельные | 0 | [5 empty] | 2025-03-19 13:02 | 0:04
Солигаличский РЭС | 2025-03-19 12:55 | ПС Починок ф. 10-03 | 9 | 4 | 84 | 4 (2 ФАПа, 2 скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-03-19 12:58 | 0:03
Шарьинский РЭС | 2025-03-19 15:20 | ПС Центральная ф.615 | 10 | 1 | 580 | 0 | 0 | 2025-03-19 15:36 | 4 | 1 | 280 | 0 | 2025-03-19 16:28 | 1:08
РЭС Костромской | 2025-03-19 02:42 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-911 Ф. 10-01 ПС Коркино |  | Дд Задубье | 35 | [7 empty] | 2025-03-19 03:10 | 0:28
Красносельский РЭС | 2025-03-19 15:34 | ТП №188 Ф.0,4 кВ №3 | [10 empty] | 2025-03-19 15:37 | 0:03
Пыщугский РЭС | 2025-03-19 15:17 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №082 Колпашница | [10 empty] | 2025-03-19 15:25 | 0:08
Буйский РЭС | 2025-03-19 19:07 | ТП№291 Ф. №1 |  |  | 15 | [7 empty] | 2025-03-19 20:00 | 0:53