## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 14.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-03-14 06:34 | ПС Борок ф.10-25 от РП-642 | 9 | 1 | 1950 | 4 (школа, дет.сад, поликлинника, КНС-1) | 0 | 14.03.2025 9:00 | 2 | 1 | 0 | КНС | 2025-03-14 11:00 | 4:26
Буйский РЭС | 2025-03-14 08:32 | ПС Борок ф. 10-24 | 25 | 20 | 542 | 8 (школа, д/сад, 2 скважины, 2 ФАПа, 2 котельные) | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 13:18 | 4:46
Буйский РЭС | 2025-03-14 09:15 | ПС Борок ф. 10-05 | 4 | 2 | 62 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 10:16 | 1:01
Буйский РЭС | 2025-03-14 11:00 | ПС Борок ф. 10-05 | 4 | 2 | 62 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 13:28 | 2:28
Буйский РЭС | 2025-03-14 18:24 | ПС Буй(с) ф. 10-03 | 16 | 1 | 2926 | 0 | 0 | 14.03.2025 20:53 14.03.2025 22:52 | 6 1 | 1 | 1365 560 | 0 | 2025-03-15 01:00 | 6:36
Буйский РЭС | 2025-03-14 18:19 | ПС Елегино ф.10-03 | 3 | 2 | 57 | 0 | [6 empty] | 2025-03-14 18:47 | 0:28
Буйский РЭС | 2025-03-14 19:28 | ПС Борок ф. 10-05 | 4 | 2 | 62 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 19:47 | 0:19
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-03-14 07:30 | ПС Сусанино ф 10-06 | 16 | 14 | 344 | 2 (скважина, ФАП) | 0 | 2025-03-14 16:33 | 13 | 9 | 340 | 2 (скважина, ФАП) | 2025-03-14 18:16 | 10:46
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-03-14 18:45 | ПС Андреевское ф. 10-02 | 3 | 3 | 283 | 3 (школа, д/сад, котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 20:41 | 1:56
Галичский РЭС | 2025-03-14 22:20 | РП Челсма ф. 10 – 02 | 14 | 11 | 217 | 2 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 22:22 | 0:02
Галичский РЭС | 2025-03-14 23:53 | ПС Галич ф.10 –01 | 34 | 1 | 2054 | 2 | 1 | [5 empty] | 2025-03-15 00:04 | 0:11
Кадыйский РЭС | 2025-03-14 22:21 | ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ | 21 | 1 | 1542 | 6 | 1 | 2025-03-15 00:12 | 4 | 1 | 408 | котельная | 2025-03-15 01:11 | 2:50
Кологривский РЭС | 2025-03-14 12:23 | ПС Яковлево ф. 10-05 | 2 | 1 | 17 | скважина | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 14:05 | 1:42
Костромской РЭС | 2025-03-14 17:46 | ПС Мотордеталь ф. 10-77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 17:59 | 0:13
Костромской РЭС | 2025-03-14 19:06 | ПС Мотордеталь ф. 10-31 | 27 | 4 | 729 | 2 ВНС | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 03:38 | 8:32
Костромской РЭС | 2025-03-14 18:40 | ПС Горьковская ф.10-01 | 12 | 14 | 155 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 19:42 | 1:02
Костромской РЭС | 2025-03-14 19:56 | ПС Василево ф.10-01 | 15 | 7 | 762 | 3 ВНС, дом-интернат, | 0 | 2025-03-14 21:36 | 9 | 7 | 462 | 2 ВНС | 2025-03-15 10:06 | 14:10
Костромской РЭС | 2025-03-14 20:45 | ВЛ-10 кВ Ф 10-02 п/с Ильинское | 18 | 13 | 244 | 1 | [6 empty] | 2025-03-14 21:14 | 0:29
Костромской РЭС | 2025-03-14 20:44 | ВЛ-6кВ ф.621 п/с Калинки | 5 | 5 | 65 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 22:18 | 1:34
Костромской РЭС | 2025-03-14 20:43 | ВЛ-10 кВ Ф 10-01 п/с Ильинское | 16 | 11 | 1059 | 0 |  | МТЗ, |  |  |  |  | 2025-03-15 00:03 | 3:20
Костромской РЭС | 2025-03-14 20:49 | ВЛ 10кВ ф.10-05 п/с Минское | 11 | 11 | 187 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 21:02 | 0:13
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-14 14:21 | РП-13 маг. 1312 | 2 | 1 | 720 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 15:02 | 0:41
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-14 18:55 | РП-12 маг.12-13 | 19 | 1 | 1335 | 0 | [6 empty] | 2025-03-14 19:06 | 0:11
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-14 19:03 | РП-10 маг.10-13 | 6 | 1 | 925 | 2 котельные |  | 2025-03-14 20:05 | 2 | 1 | 80 | котель | 2025-03-14 20:25 | 1:22
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-14 20:56 | РП-20 маг. 20-01 | 14 | 1 | 2900 | Интернат, КНС | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 21:36 | 0:40
Красносельский РЭС | 2025-03-14 19:30 | ПС Исаево ф.10-15 до РК№47 | 7 | 6 | 48 | школа |  | 2025-03-15 00:30 | 5 | 2 | 33 |  | 2025-03-15 02:03 | 6:33
Макарьевский РЭС | 2025-03-14 23:13 | ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Макарьев2 | 10 | 1 | 1714 | Школа, 3 котельные, ВНС 1 шт. | 0 | 2025-03-14 23:32 | 4 | 1 | 916 | котельная 0 | 2025-03-15 00:42 | 1:29
Нейский РЭС | 2025-03-14 10:11 | ПС Кужбал ф. 10-05 | 6 | 6 | 33 | 2 скважины | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 10:15 | 0:04
Нейский РЭС | 2025-03-14 16:15 | ПС Кужбал ф. 10-02, на ТП-051 отключился МВ-10 кВ на Михали | 5 | 3 | 141 | 4 СЗО (2 скважины, школа, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 16:37 | 0:22
Нейский РЭС | 2025-03-14 19:07 | ПС Дьяконово ф.10-04 | 9 | 9 | 130 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 21:04 | 1:57
Нейский РЭС | 2025-03-14 21:15 | ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС Нея | 12 | 1 | 1765 | болница, ВЧ | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 22:31 | 1:16
Нейский РЭС | 2025-03-14 23:00 | ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея | 11 | 5 | 331 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 08:42 | 9:42
Нейский РЭС | 2025-03-14 22:36 | ПС Нея ф. 10-02 | 12 | 2 | 2240 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 22:52
Нейский РЭС | 2025-03-14 22:36 | ПС Нея ф. 10-01 | 17 | 1 | 1820 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 22:45
Нерехтский РЭС | 2025-03-14 18:29 | ПС Владычное ф. 10-06 | 12 | 3 | 489 | 6 СЗО (3 скважины, школа, д/сад, котельная) | 0 | 2025-09-14 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-14 19:05 | 4416:36
Нерехтский РЭС | 2025-03-14 18:23 | ПС Нерехта-1 ф. 10-05, уч. от РП Лаврово на Путятино | 6 | 6 | 112 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-14 20:31 | 2:08
Нерехтский РЭС | 2025-03-14 20:38 | ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Космынино | 8 | 5 | 484 | 0 | [6 empty] | 2025-03-14 20:39 | 0:01
Островский РЭС | 2025-03-14 10:03 | ПС Игодово ф. 10-05, РП-260 Дубяны ф. 10-02 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 10:13 | 0:10
Островский РЭС | 2025-03-14 20:00 | ПС Кр. Поляна ф.10-02 | 24 | 2 | 2902 | 0 | 0 | 2025-03-14 20:27 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2025-03-15 16:23 | 20:23
Островский РЭС | 2025-03-14 20:38 | ПС Адищево ф 10-01 | 11 | 10 | 700 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 21:19 | 0:41
Солигаличский РЭС | 2025-03-14 20:17 | ПС Солигалич ф.10-01 | 25 | 11 | 671 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 20:19 | 0:02
Судиславский РЭС | 2025-03-14 18:31 | ПС Калинки ф. 10-01 от КРУН-10 кВ до РП-003 | 17 | 13 | 91 | 2 (Биоцентр, РРС (резеов) |  | 2025-03-14 21:17 | 6 | 5 | 25 |  | 2025-03-15 | 5:29
Судиславский РЭС | 2025-03-14 19:48 | ПС Воронье ф.10-11 | 8 | 7 | 166 | ВНС |  | 2025-03-15 05:07 | 1 | 1 | 5 |  | 2025-03-15 10:53 | 15:05
Судиславский РЭС | 2025-03-14 21:35 | ПС Воронье ф.10-13 | 10 | 2 | 421 | 0 | 0 | 2025-03-14 22:11 | 5 | 2 | 138 |  | 2025-03-15 09:26 | 11:44
Судиславский РЭС | 2025-03-14 21:42 | ВЛ-10кв ф10-09 ПС Судиславль Протяжённ | 17 | 15 | 602 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 22:27 | 0:45
Чухломский РЭС | 2025-03-14 18:34 | ПС Чухлома ф. 10-06 | 14 | 9 | 304 | 5 (3 скважины, школа, котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-03-14 18:40 | 0:06
Костромской РЭС | 2025-03-14 09:15 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-422 Ф. 664 ПС Кострома-3 | С. Яковлевское | 48 | д/сад | [7 empty] | 2025-03-14 13:52 | 4:37
Буйский РЭС | 2025-03-14 17:02 | ТП№028 Ф. Молодёжная | [10 empty] | 2025-03-14 17:06 | 0:04
Нерехтский РЭС | 2025-03-14 21:02 | ТП-297 ТП-297 ф.1 | [10 empty] | 2025-03-14 22:31 | 1:29