## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке в «Костромаэнерго» за 14.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-01-14 17:40 | ПС Павино ф.10-04 | 29 | 14 | 498 | 6 (школа, 2 д/сада, котельная, 2 скв.накоп.) | 0 | [5 empty] | 2025-01-14 17:46 | 0:06
Кологривский РЭС | 2025-01-14 13:23 | ПС Кологрив ф.10-05 | 13 | 7 | 137 | 10 (школа, 4 котельные, 2 скв.накоп., ферма, ФАП, ретранслятор) | 0 | [5 empty] | 2025-01-14 13:27 | 0:05
Кологривский РЭС | 2025-01-14 13:58 | ПС Яковлево ф.10-05 | 2 | 1 | 13 | 2 (скв.накоп., ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-01-14 14:01 | 0:03
Макарьевский РЭС | 2025-01-14 23:01 | ПС Унжа ф.10-01 | 4 | 3 | 101 | скважина накопительная | 0 | 2024-01-14 23:37 | 3 | 2 | 38 | скважина накопительная | 2025-01-15 03:35 | 4:34
Мантуровский РЭС | 2025-01-14 22:52 | ПС Мантурово ф.10-09 | 24 | 1 | 1760 | 12 (Больница, 2 школы, дет сад, 7 котельных, техникум) | 2 | 2025-01-15 00:10 | 13 | 1 | 1063 | шк., д/с, 5 котельных | 2025-01-15 02:34 | 3:42
Мантуровский РЭС | 2025-01-14 22:52 | ПС Мантурово ф.10-04 | 7 | 6 | 73 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-14 22:57 | 0:05
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-01-14 19:59 | ПС Георгиевское ф.10-23 | 8 | 2 | 310 | скважина накопительная | 0 | [5 empty] | 2025-01-14 21:58 | 1:59
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-01-14 14:33 | ПС Филино ф.10-03 | 3 | 2 | 71 | 3 (школа, котельная, скв.накоп.) | 0 | [5 empty] | 2025-01-14 14:36 | 0:03
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-01-14 16:05 | ПС Филино ф.10-03 | 3 | 2 | 71 | 3 (школа, котельная, скв.накоп.) | 0 | [5 empty] | 2025-01-14 19:25 | 3:20
Нейский РЭС | 2025-01-14 16:31 | ПС Кужбал ф.10-02 | 7 | 4 | 156 | 5 (школа, 3 скв.накоп., ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-01-14 18:17 | 1:46
Пыщугский РЭС | 2025-01-14 17:19 | ПС Кривячка ф.10-08 | 14 | 9 | 275 | 3 (котельная, 2 скв.накоп.) | 0 | [5 empty] | 2025-01-14 20:51 | 3:32
Служба подстанций | 2025-01-14 04:30 | ПС Рождественское В-10 кВ Т-1 | 36 | 42 | 1732 | 31 | 2 | [5 empty] | 2025-01-14 04:42 | 0:12
Шарьинский РЭС | 2025-01-14 20:36 | ПС Кривячка ф.10-02 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-15 12:46 | 16:10
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-01-14 06:07 | ПС Якшанга ф. 10-01 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-14 12:35 | 6:28
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-01-14 11:36 | ПС Гудково ф.10-04 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-14 12:43 | 1:07
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-01-14 04:42 | ПС Рождественское ф.10-21 | 13 | 11 | 96 | скважина накопит. | 0 | 2025-01-14 08:07 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2025-01-14 11:58 | 7:16
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-01-14 04:30 | ПС Рождественское ф. 10-08 | 13 | 4 | 499 | 7 (школа, д/сад, 2 котельные, 3 скажины) | 0 | [5 empty] | 2025-01-14 04:42 | 0:12