## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 08.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-01-08 17:35 | ПС Боговарово ф. 10-08 | 17 | 10 | 169 | 0 | [6 empty] | 2025-01-08 17:41 | 0:06
Галичский РЭС | 2025-01-08 17:39 | ПС Лопаерво ф. 10-03 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2025-01-08 20:30 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2025-01-08 22:03 | 4:24
Кологривский РЭС | 2025-01-08 09:53 | ПС Яковлево ф. 10-07 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-08 09:59 | 0:06
Кологривский РЭС | 2025-01-08 11:22 | ПС Яковлево ф. 10-07 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-08 12:12 | 0:50
Кологривский РЭС | 2025-01-08 22:11 | ПС Кологрив ф.10-23 | 18 | 5 | 730 | 4 скважины накоп. | 1 | [5 empty] | 2025-01-08 22:53 | 0:42
Кологривский РЭС | 2025-01-08 22:19 | ПС Кологрив ф.10-22 | 13 | 6 | 214 | скважина не накопительная, котельная | 2 | [5 empty] | 2025-01-08 22:21 | 0:02
Кологривский РЭС | 2025-01-08 23:45 | ПС Кологрив ф.10-21 | 10 | 7 | 30 | 2 (скважина накопительная, ПЧ) | 0 | [5 empty] | 2025-01-08 23:47 | 0:02
Нейский РЭС | 2025-01-08 22:33 | ПС Вожерово ф.10-04 | 5 | 4 | 43 | 3 накопительные скважины | 0 | [5 empty] | 2025-01-08 22:37 | 0:04
Нерехтский РЭС | 2025-01-08 12:11 | ПС Нерехта-1 ф. 10-06, участок ПС Нерехта-1 – РЕК-36 | 9 | 6 | 387 | 4 (3 скважины, Детский дом с. Ковалево (резервное питание)) | 0 | 2025-01-08 12:37 | 3 | 2 | 256 | 3 (3 скважины) | 2025-01-08 15:21 | 3:10
Пыщугский РЭС | 2025-01-08 21:30 | ПС Пыщуг ф.10-02 | 9 | 5 | 283 | 3 (школа, накопительная скважина, котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-01-08 22:51 | 1:21
Пыщугский РЭС | 2025-01-08 21:20 | ПС Пыщуг ф.10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-08 21:20 | 0:00
Солигаличский РЭС | 2025-01-08 13:30 | ПС Совега ф. 10-03 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-08 18:48 | 5:18
Солигаличский РЭС | 2025-01-08 16:05 | ПС Починок ф. 10-03 | 9 | 4 | 84 | 4 (2 ФАПа, 2 скважины) | 0 | 2025-01-08 17:40 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2025-01-09 11:27 | 19:22
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-01-08 21:10 | ПС Гудково ф.10-04 | 5 | 4 | 32 | 0 | 0 | 2025-01-08 21:36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-09 12:53 | 15:43
Красносельский РЭС | 2025-01-08 10:57 | ТП-205 ф.№1 | [10 empty] | 2025-01-08 11:24 | 0:27