## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 07.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-03-07 14:05 | ПС Буй(р) ф.10-05 уч. от КРН-440 | 11 | 6 | 141 | скв.накоп. | 0 | 2025-03-07 14:17 | 3 | 3 | 23 | 0 | 2025-03-07 15:16 | 1:11
Буйский РЭС | 2025-03-07 15:33 | ПС Буй(р) ф.10-11 | 5 | 4 | 62 | 0 | 0 | 2025-03-07 16:37 | 3 | 4 | 51 | 0 | 2025-03-07 18:33 | 3:00
Галичский РЭС | 2025-03-07 14:40 | ПС ПТФ ф.10-06 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-07 16:15 | 1:35
Галичский РЭС | 2025-03-07 15:51 | ПС Орехово ф.10-06 | 9 | 8 | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-07 20:24 | 4:33
Кологривский РЭС | 2025-03-07 00:23 | ПС Овсяниково ф. 10-23 | 8 | 5 | 90 | 1 (ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-03-07 00:32 | 0:09
Костромской РЭС | 2025-03-07 12:10 | РП-23 маг.23-05 | 6 | 1 | 1280 | д/сад (имеется резерв) | 0 | 2025-03-07 13:11 | 2 | 1 | 600 | 0 | 2025-03-07 13:26 | 1:16
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-07 00:35 | ТП-30 | 1 | 1 | 250 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-07 01:49 | 1:14
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-07 04:50 | ВЛ-0,4кВ от ТП-767 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-07 05:30 | 0:40
Макарьевский РЭС | 2025-03-07 07:32 | ПС Н.Макарово ф.10-04 | 9 | 2 | 263 | 7 (школа, 2 котельные, 2 ВНС, ФАП, ретранслятор) | 2 | [5 empty] | 2025-03-07 07:34 | 0:02
Нейский РЭС | 2025-03-07 11:16 | ПС Дьяконово ф.10-01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-07 21:45 | 10:29
Нерехтский РЭС | 2025-03-07 11:33 | ПС Нерехта-1 ф.10-05 РП Лаврово - ТП-330 | 6 | 1 | 162 | 3 (школа, 2 скв.накопительные) | 1 | 07.03.2025 12:35 07.03.2025 13:00 | 3 2 | 1 1 | 0 0 | 2 скв.накопительные 2 скв.накопительные | 2025-03-07 17:40 | 6:07
Островский РЭС | 2025-03-07 04:08 | ПС Кр.Поляна ф.10-07 уч. РП-190 ф.на Гармониху | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-07 04:16 | 0:08
Парфеньевский РЭС | 2025-03-07 15:51 | ПС Парфеньево ф.10-05 | 20 | 10 | 457 | 10 (школа, д/сад, 2 котельные, ФАП, 5 скв. накоп.). | 0 | [5 empty] | 2025-03-07 15:54 | 0:03
Пыщугский РЭС | 2025-03-07 01:23 | ПС Пыщуг ф.10-06 | 7 | 4 | 274 | 3 (школа, котельная, д/с) | 2 | [5 empty] | 2025-03-07 02:33 | 1:10
Пыщугский РЭС | 2025-03-07 19:37 | ПС Пыщуг ф. 10-07 | 28 | 3 | 1428 | 3 (котельная, 2 скважины накопительные) | 2 | 2025-03-07 21:13 | 6 | 2 | 141 | 0 | 2025-03-07 23:33 | 3:56
Судиславский РЭС | 2025-03-07 13:07 | ПС Судиславль ф.10-02 уч. от РП-2 до ТП-339 | 7 | 5 | 87 | 2 (котельная, водозабор - накопительный) | 1 | [5 empty] | 2025-03-07 13:40 | 0:33
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-03-07 18:06 | ПС Поназырево(т) ф.10-08 | 13 | 1 | 1662 | 0 | 1 | 2025-03-07 20:22 | 5 | 1 | 786 | 0 | 2025-03-07 22:26 | 4:20
Нерехтский РЭС | 2025-03-07 13:37 | ВЛ-0.4 кВ ф.2 С.Ковалевской, пер. Грибоедова ТП-44 г.Нерехта |  | г. Нерехта | 100 | [7 empty] | 2025-03-07 13:41 | 0:04
Буйский РЭС | 2025-03-07 20:04 | ТП№280 Ф. Деревня | [10 empty] | 2025-03-07 20:10 | 0:06