## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 13.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС | 2025-01-13 09:56 | ПС Спас ф.10-04 | 10 | 4 | 643 | 5 (Школа, 2 котельные, скважина накопительная, д/с) | 1 | 2025-01-13 11:46 | 4 | 2 | 122 | 0 | 2025-01-13 16:28 | 6:32
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-01-13 11:25 | ПС Павино ф.10-02 | 3 | 3 | 49 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 15:26 | 4:01
Пыщугский РЭС | 2025-01-13 08:32 | ПС Пыщуг ф.10-02 | 9 | 5 | 283 | 3 (школа, накопительная скважина, котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 08:37 | 0:05
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-01-13 17:17 | ПС Рождественское ф.10-21 | 13 | 11 | 96 | скважина накопит. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 17:21 | 0:04