## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 11.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-04-11 04:29 | ПС Дьяконово ф.10-04 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-11 15:01 | 10:32
Кадыйский РЭС | 2025-04-11 21:28 | ПС Кадый ф. 10-01 | 18 | 6 | 940 | 11 (2 Школы, д/с, ПНИ, 2 ФАПа, 3 скважины накопительные, 2 котельные) | 1 | [5 empty] | 2025-04-11 21:40 | 0:12
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-04-11 13:56 | ПС Строммашина ф.6107 | 18 | 1 | 2950 | 3 (д/с, котельная, насосная) | 0 | 2025-04-11 15:02 | 5 | 1 | 2000 | 0 | 2025-04-11 15:33 | 1:37
Нерехтский РЭС | 2025-04-11 05:14 | ПС Рудино ф.10-01 | 6 | 5 | 67 | 2 (2 скважины накопительные) | 1 | [5 empty] | 2025-04-11 05:17 | 0:03
Нерехтский РЭС | 2025-04-11 08:50 | ПС Клементьево ф 10-06 | 14 | 8 | 601 | 1 скважина | 2 | [5 empty] | 2025-04-11 10:13 | 1:23
Нерехтский РЭС | 2025-04-11 10:13 | ПС Клементьево ф 10-03 | 2 | 2 | 169 | 1 скважина накопительная | 0 | [5 empty] | 2025-04-11 16:19 | 6:06
Островский РЭС | 2025-04-11 09:38 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП№141 Ф10-05 ПС Александрово | [10 empty] | 2025-04-11 10:30 | 0:52