## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке в «Костромаэнерго» за 24.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-03-24 16:08 | ПС Хорошая ф. 10-01 | 6 | 1 | 90 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-24 17:41 | 1:33