## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 03.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Кологривский РЭС | 2025-01-03 07:33 | ПС Овсянниково ф. 10-01 | 5 | 2 | 56 | 0 | 2 | [5 empty] | 2025-01-03 14:01 | 0:19
Парфеньевский РЭС | 2025-01-03 08:32 | ПС Матвеево ф. 10-02 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-03 08:39 | 0:07
РЭС Костромской | 2025-01-03 12:03 | ВЛ-0,4 кВ ф. №5 ТП-5 ф. 10-06 ПС Мотордеталь |  | д. Коряково д.№ 1,2,3 | 37 | 0 | [6 empty] | 2025-01-03 13:12 | 1:09
Судиславский РЭС | 2025-01-03 12:45 | ТП№ 161 ВЛ-0,4 кВ №1 | [10 empty] | 2025-01-03 14:02 | 1:17