## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 16.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Буйский РЭС | 2024-11-16 07:39 | ПС Семеновское ф. 10-03 на РП Галкино откл. ввод №2 | 5 | 1 | 101 | 4 (школа, котельная, больница, скважина) |  | АО, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-11-16 07:41 | 0:02 | Причина отключения выясняется
Буйский РЭС | 2024-11-16 22:22 | ПС Семеновское ф. 10-03 на РП Галкино откл. ввод №2 | 5 | 1 | 101 | 4 (школа, котельная, больница, скважина) |  | АО, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-11-16 22:24 | 0:02 | Причина отключения выясняется
Костромской РЭС | 2024-11-16 22:00 | ПС Минское ф. 10-02 ТП-834 | 1 | 1 | 209 | 0 | 0 | АО | [5 empty] | 2024-11-17 02:30 | 4:30 | Повреждение трансформатора
Чухломский РЭС | 2024-11-16 13:45 | ПС Судай ф 10-03 | 12 | 9 | 86 | 2 скважины накопительные | 0 | МТЗ,АПВ н/у, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-11-16 13:51 | 0:06 | Причина отключения выясняется
Судиславский РЭС | 2024-11-16 01:22 | ТП№ 169 ВЛ-0,4 кВ №3,4 | [11 empty] | 2024-11-16 01:54 | 0:32
Нерехтский РЭС | 2024-11-16 09:37 | ТП-111, ТП-111 ф.7 ул.Гагарина | [11 empty] | 2024-11-16 09:38 | 0:01