## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 09.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС | 2025-01-09 15:12 | ПС Кузнецово ф 10-07 | 6 | 4 | 56 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-09 17:38 | 2:26
Нейский РЭС | 2025-01-09 04:58 | ПС Нея ф.10-27 | 12 | 2 | 634 | 8 (Д/сад, Школа, Котельная, ФАП, Пожарное депо, 3 накопительные скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-01-09 05:57 | 0:59
Солигаличский РЭС | 2025-01-09 00:08 | ПС Куземино ф.10-01 | 6 | 5 | 48 | 4 (2 накопительные скважины; 1 МТФ; 1 котельная) | [6 empty] | 2025-01-09 00:10 | 0:02
Галичский РЭС | 2025-01-09 01:24 | ВЛ 0,4 кВ ф. Деревня ТП № 018 | [10 empty] | 2025-01-09 01:42 | 0:18
Нейский РЭС | 2025-01-09 05:44 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-094 | [10 empty] | 2025-01-09 11:26 | 5:42