## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 12.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-03-12 07:50 | ПС Сусанино ф 10-06 | 16 | 14 | 344 | 5 (скважина накопительная, 2 ФАПа, 2 МТФ) | 0 | [5 empty] | 2025-03-12 10:53 | 3:03
Костромской РЭС | 2025-03-12 09:43 | ПС Мотордеталь ф 10-06 | 14 | 3 | 430 | 1 КНС | 0 | 12.03.2025 11:06 12.03.2025 14:18 | 11 2 | 2 2 | 250 250 | 0 0 | 2025-03-12 17:28 | 7:45
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-12 17:15 | ПС Восточная-1 ф.407 | 6 | 1 | 2990 | 1 туб.диспансер | 0 | 12.03.2025 18:13 12.03.2025 18:38 | 2 1 | 1 1 | 2000 1000 | 0 0 | 2025-03-12 19:25 | 2:10
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-12 21:15 | РП-8 маг.813 | 8 | 1 | 2990 | 5 ВНС | 0 | 12.03.2025 22:56 12.03.2025 23:24 13.03.2025 0:14 | 4 2 1 | 1 1 1 | 1987 749 500 | 2 ВНС 2 ВНС ВНС | 2025-03-13 00:36 | 3:21
Судиславский РЭС | 2025-03-12 11:30 | ПС Воронье ф 10-12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 2025-03-12 11:39 | 0:09
Шарьинский РЭС | 2025-03-12 23:22 | ПС Н.Шанга ф.10-08 | 9 | 2 | 489 | 2 (котельная, аэропорт) | 0 | 2025-03-13 04:07 | 1 | 1 | 120 | 0