## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 09.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Вохомский РЭС | 2024-11-09 03:12 | ПС Талица ф. 10-03 | 19 | 8 | 820 | 5 (школа, д/сад, 2 котельные, скважина) | 2 | МТО, АПВ н/у, РПВ н/у | 09.11.2024 5:35 09.11.2024 8:48 | 14 4 | 7 3 | 300 105 | 0 0 | 2024-11-09 10:59 | 7:47 | на оп.37/41 ветка дерева на проводах
Вохомский РЭС | 2024-11-09 21:07 | ПС Никола ф.10-05 | 5 | 2 | 245 | 2(шк, кот.) | 0 | земля | 2024-11-09 23:06 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2024-11-10 10:11 | 13:04 | повреждение на ведомственном оборудовании ТП «Нефтебаза»
Костромской РЭС | 2024-11-09 13:20 | ПС Кузьмищи ф.10-01 уч. ЛР-96 - ЛР-257 | 7 | 2 | 111 | 0 | 0 | - | [5 empty] | 2024-11-09 17:17 | 3:57 | Причина выясняется
Красносельский РЭС | 2024-11-09 07:20 | ПС Красное ф.10-01 уч. РЕК-44 - ТП-32 | 8 | 4 | 625 | 4 (д/сад, школа, скважина-накопительная, ФАП) | 0 | "Земля" МВ-10 кВ откл. от КУ | 2024-11-09 08:10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2024-11-09 11:50 | 4:30 | на ТП-32 в ячейке ввода ф.10-01 ПС Красное разрушение опорно стержневой изоляции
Макарьевский РЭС | 2024-11-09 19:38 | ПС Унжа ф.10-05 | 9 | 5 | 168 | 4(2ФАП,2 скв.) | 1 | ТО, АПВ н/у, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-11-09 19:47 | 0:09 | Причина выясняется
Нейский РЭС | 2024-11-09 10:28 | ПС Кужбал ф. 10-03 | 4 | 2 | 119 | 2 (скважина, ФАП) | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-11-09 10:31 | 0:03 | Причина выясняется
Судиславский РЭС | 2024-11-09 18:54 | ВЛ-0,4кВ от ТП №057 д. Воркуновка | 0 | 1 | 10 | скв. | 0 | [6 empty] | 2024-11-09 19:02 | 0:08 | Схлест проводов в пр.оп. 2-3
Чухломский РЭС | 2024-11-09 15:02 | ПС Судай ф.10-02 | 28 | 8 | 482 | 3 (скважина-накопительная, ретранслятор, котельная) | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-11-09 15:17 | 0:15 | Причина выясняется
Чухломский РЭС | 2024-11-09 15:02 | ПС Судай ф.10-04 | 13 | 11 | 98 | 0 | 0 | ТО, АПВ н/у, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-11-09 15:22 | 0:20 | Причина выясняется
Буйский РЭС | 2024-11-09 09:28 | ТП-023 ВЛ-0,4 кВ ф. Колхозная | [11 empty] | 2024-11-09 09:31 | 0:03