## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке в «Костромаэнерго» за 29.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Галичский РЭС | 2025-03-29 13:59 | ПС Галич ф 10-21 | 15 | 1 | 1394 | 5 (2 скважины накопительные, школа, котельная, штаб ГО) | 2 | 2025-03-29 14:35 | 4 | 1 | 113 | 0 | 2025-03-29 19:20 | 5:21
Кадыйский РЭС | 2025-03-29 14:18 | ПС Кадый ф. 10-01 | 18 | 6 | 935 | 10 (2 школы, д/с,2 котельные,2 ФАПа, ПНИ, 2 скважины) | 1 | 2025-03-29 16:55 | 13 | 4 | 930 | 10 (2 школы, д/с,2 котельные,2 ФАПа, ПНИ, 2 скважины) | 2025-03-29 18:58 | 4:40
Шарьинский РЭС | 2025-03-29 19:05 | ПС Н.Шанга ф. 10-08 КТП-212 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-30 00:15 | 5:10
Красносельский РЭС | 2025-03-29 10:58 | ТП-316 ф.№1 | [10 empty] | 2025-03-29 11:06 | 0:08
Красносельский РЭС | 2025-03-29 17:37 | ТП-316 ф.№1 | [10 empty] | 2025-03-29 17:44 | 0:07