## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 04.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Кадыйский РЭС | 2025-01-04 09:00 | ПС Кадый ф.10-01 уч. РП Котлово яч.№3 на Хим. Завод | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-04 09:05 | 0:05
Костромской РЭС | 2025-01-04 13:56 | ПС Мисково ф.602 | 11 | 6 | 494 | 0 | 0 | 04.01.2025 17:39 04.01.2025 18:14 | 9 3 | 4 3 | 400 89 | 0 | 2025-01-04 19:46 | 5:50
Костромской РЭС | 2025-01-04 00:40 | ВЛ-0,4кВ от ТП-249 р-н нач. Реч. пр-ды | [10 empty] | 2025-01-04 01:40 | 1:00
Шарьинский РЭС | 2025-01-04 11:49 | ТП №042 Корегино ВЛ-0,4кВ ф. Корегино | [10 empty] | 2025-01-04 12:15 | 0:26
Костромской РЭС | 2025-01-04 20:50 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-355 ф. 10-08 ПС Караваево |  | д. Поддубное | 35 | 0 | [6 empty] | 2025-01-04 21:44 | 0:54