## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 15.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-04-15 10:33 | РП 4 маг.406 | 5 | 1 | 1075 | 4 (д/с, школа, котельная, пожарная часть) | 0 | 2025-04-15 12:32 | 1 | 1 | 330 | 1 котельная | 2025-04-15 16:34 | 6:01
Макарьевский РЭС | 2025-04-15 10:23 | ПС Якимово ф 10-06 | 16 | 9 | 250 | 6 (школа, ФАП, д/с, 3 скважины накоп.) | 0 | 2025-04-15 11:58 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2025-04-15 14:50 | 4:27
Нерехтский РЭС | 2025-04-15 16:03 | ПС Клементьево ф 10-04 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-15 20:14 | 4:11
Нерехтский РЭС | 2025-04-15 15:39 | ВЛ-0.4 кВ ф.2 д. Заречье |  |  | 17 | [7 empty] | 2025-04-15 15:44 | 0:05 | подхлест провода в пр.оп.№4-№5 из-за порывов ветра
Солигаличский РЭС | 2025-04-15 16:30 | ПС Куземино ф 10-01 | 6 | 5 | 48 | 4 (котельная, 2 скважины, МТФ) | 0 | [5 empty] | 2025-04-15 16:38 | 0:08