## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 07.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-11-07 13:40 | ПС Строммашина ф. 619 | 11 | 1 | 1460 | 2 (дом-интернат, насосная) | 0 | МТО | 07.11.2024 14:06 07.11.2024 14:33 | 4 3 | 1 1 | 390 350 | 0 0 | 2024-11-07 14:40 | 1:00 | повреждение КЛ-6 кВ ТП-433 (II) – ТП-448 (I)
Шарьинский РЭС | 2024-11-07 10:09 | ПС Шарья(р) ф. 613 | 20 | 1 | 2136 | 0 | 0 | МВ отключен от КУ | [5 empty] | 2024-11-07 10:41 | 0:32 | отключение по заявке МЧС
Шарьинский РЭС | 2024-11-07 10:51 | ВЛ-0,4кВ ф. Сосновая Роща, Танычева ТП №077 Лесчермет | [11 empty] | 2024-11-07 13:20 | 2:29