## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 09.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Красносельский РЭС | 2025-03-09 12:25 | ПС Красное ф.10-02 уч. от РК№42 | 9 | 5 | 384 | 2 (школа, д/с) | 0 | 09.03.2025 13:06 09.03.2025 13:33 | 4 3 | 1 | 351 151 | 2 (школа, д/с) | 2025-03-09 16:11 | 3:46
Макарьевский РЭС | 2025-03-09 16:35 | ПС Якимово ф.10-06 | 16 | 9 | 250 | 6(школа, ФАП, д/с, 3 скважины накоп.) | 0 | [5 empty] | 2025-03-09 20:10 | 3:35
Островский РЭС | 2025-03-09 14:42 | РП-260 Дубяны ф.10-02 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-09 16:20 | 1:38
Парфеньевский РЭС | 2025-03-09 07:42 | ПС Н-Полома ф.10-04 | 22 | 11 | 919 | 6(котельная, 3 скважины накопительные, ФАП, дет.сад,) | 0 | [5 empty] | 2025-03-09 07:52 | 0:10
Парфеньевский РЭС | 2025-03-09 13:22 | ПС Н-Полома ф.10-04 | 22 | 11 | 919 | 6 (котельная, 3 скважины накопительные, ФАП, дет.сад,) | 0 | 09.03.2025 16:25 09.03.2025 19:11 | 8 10 | 2 3 | 874 392 | 5(котельная, 2 скважины накопительные, ФАП, дет.сад,) 1 Скважина накопительная | 2025-03-09 19:34 | 6:12
Костромской РЭС | 2025-03-09 08:50 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-191 Ф. 10-08 ПС Кузнецово |  | д. Бычиха | 56 | 0 | [6 empty] | 2025-03-09 10:50 | 2:00