## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 13.12.2024 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС | 2024-12-13 07:40 | ПС Спасс ф 10-03 | 15 | 6 | 318 | 0 | 0 | [5 empty] | 2024-12-13 10:17 | 2:37
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2024-12-13 18:51 | ПС Павино ф.10-08 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 2024-12-14 12:05 | 17:14
Макарьевский РЭС | 2024-12-13 18:38 | ПС Тимошино ф.10-01 | 3 | 3 | 19 | ФАП | 1 | [5 empty] | 2024-12-13 18:44 | 0:06
Солигаличский РЭС | 2024-12-13 19:51 | ПС Починок ф.10-05 | 5 | 3 | 114 | 4(ФАП,кот, кш, скв.) | 0 | [5 empty] | 2024-12-13 21:10 | 1:19
Нейский РЭС | 2024-12-13 07:36 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-049 |  |  | 66 | [7 empty] | 2024-12-13 11:17 | 3:41
Шарьинский РЭС | 2024-12-13 23:23 | ВЛ-0,4кВ ф.Чкалова КТП-6кВ №23 Чкалова Ф-604 Центральная | [10 empty] | 2024-12-14 00:13 | 0:50