## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 12.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС | 2024-11-12 00:28 | ПС Кузнецово ф.10-07 | 6 | 4 | 56 | 0 | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-11-12 00:40 | 0:12 | осмотр запланирован на 15.11.2024
Костромской РЭС | 2024-11-12 21:40 | ТП-199, КЛ-0,4кВ от ТП-199 – Советская, 122 | [11 empty] | 2024-11-12 22:58 | 1:18
Чухломский РЭС | 2024-11-12 09:15 | ПС Судай ф. 10-04 | 13 | 11 | 98 | 0 | 0 | Земля | 2024-11-11 12:02 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2024-11-12 13:25 | 4:10 | повреждение изолятора на оп. 292/10
Судиславский РЭС | 2024-11-12 16:50 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП № 332 | [11 empty] | 2024-11-12 17:09 | 0:19