## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 04.12.2024 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2024-12-04 05:05 | ПС Семеновское ф.10-02 | 7 | 5 | 139 | 5 (котельная, д/сад, 2 скв.накоп., ФАП) | 0 | 04.12.2024 5:45 04.12.2024 17:14 | 4 1 | 2 1 | 117 66 | (скважина - накопительная, котельная, д/сад, ФАП) скважина | 2024-12-04 18:29 | 13:24
Буйский РЭС | 2024-12-04 10:17 | ПС Борок ф 10-24 уч.от КРН 002 | 15 | 11 | 125 | 2 (ФАП,скважина) | 0 | [5 empty] | 2024-12-04 10:28 | 0:11
Буйский РЭС | 2024-12-04 18:22 | ПС Елегино ф.10-01 участок от ЛР-7 | 6 | 4 | 47 | 3 (скв.накоп., ФАП, котельная) | 0 | [5 empty] | 2024-12-04 18:28 | 0:06
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2024-12-04 21:03 | ПС Сусанино ф.10-12 | 18 | 3 | 1889 | 11 (КНС, д/сад, 2 котельные, очистные, школа, интернат, 2 скв.накоп., МТФ, больница) | 3 | 2024-12-04 22:17 | 6 | 1 | 204 | 2 (скв.накоп., МТФ) | 2024-12-04 22:32 | 1:29
Галичский РЭС | 2024-12-04 06:43 | ПС Галич(р) ф 10-03 | 29 | 17 | 735 | 4 (2 д/с, школа, скважина) | 2 | [5 empty] | 2024-12-04 07:16 | 0:33
Мантуровский РЭС | 2024-12-04 15:39 | ПС Мантурово ф 10-24 | 23 | 1 | 1608 | 7 (5 котельных, садик, школа) | 3 | [5 empty] | 2024-12-04 18:25 | 2:46
Шарьинский РЭС | 2024-12-04 17:12 | ТП-243 ВЛ-0,4кВ № 1 | [10 empty] | 2024-12-04 17:37 | 0:25