## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 15.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Судиславский РЭС | 2024-11-15 17:28 | ПС Судиславль ф 10-09 уч. РМИ 24 - ТП 112 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-11-15 18:11 | 0:43 | повреждение высоковольтной вставки
Буйский РЭС | 2024-11-15 17:20 | ТП№195 ф. №2 | [11 empty] | 2024-11-15 17:40 | 0:20