## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 15.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС | 2025-03-15 00:50 | ПС Заветлужье ф.10-01 | 4 | 4 | 73 | 0 | 0 | 2025-03-15 03:46 | 2 | 2 | 35 | 0 | 2025-03-15 05:06 | 4:16
Вохомский РЭС | 2025-03-15 02:02 | ПС Вохма ф. 10-01 | 25 | 1 | 486 | 5(Больница, Котельные 2 шт. скважины 2шт) | 0 | 2025-03-15 02:32 | 6 | 1 | 39 | скважина | 2025-03-15 04:43 | 2:41
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-03-15 02:32 | ПС Боговаров ф.10-03 | 6 | 4 | 82 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 02:38 | 0:06
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-03-15 13:37 | ПС Ильинское ф. 10-03 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 13:44 | 0:07
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-03-15 07:50 | ПС Павино ф.10-02 | 5 | 5 | 150 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 12:46 | 4:56
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-03-15 00:56 | ПС Павино ф. 10 – 02 | 3 | 5 | 49 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 01:05 | 0:09
Галичский РЭС | 2025-03-15 07:00 | РП Челсма ф.10-02 | 13 | 11 | 402 | 2 | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 07:20 | 0:20
Кологривский РЭС | 2025-03-15 01:54 | ВЛ-10 кВ ф.10-22 ПС Овсянниково | 13 | 4 | 265 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 02:46 | 0:52
Костромской РЭС | 2025-03-15 02:57 | ВЛ-10 кВ ф.10-07 п/с Горьковская | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 07:28 | 4:31
Костромской РЭС | 2025-03-15 05:51 | ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Апраксино от ОП Холм | 17 | 13 | 281 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 06:25 | 0:34
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-15 23:10 | ВЛ-6кВ ТП-639 - ТП-271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-16 01:13 | 2:03
Макарьевский РЭС | 2025-03-15 10:39 | ПС Унжа ф.10-05 от ЛР-21 | 1 | 1 | 31 | ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 20:31 | 9:52
Мантуровский РЭС | 2025-03-15 03:25 | ВЛ 10кВ ф.10-23 ПС Мантурово | 15 | 6 | 490 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 06:03 | 2:38
Мантуровский РЭС | 2025-03-15 03:25 | ВЛ 10кВ ф.10-24 ПС Мантурово | 26 | 2 | 1608 | 2 шк, 4 д/с, 9 котельных | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 03:29 | 0:04
Мантуровский РЭС | 2025-03-15 04:10 | ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Октябрьская | 5 | 1 | 327 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 15:21 | 11:11
Нерехтский РЭС | 2025-03-15 03:02 | ПС Клементьево ф.10-06 от РП Лужки ф. на Чириково | 3 | 3 | 152 | д/с | 1 | [5 empty] | 2025-03-15 03:05 | 0:03
Нейский РЭС | 2025-03-15 01:35 | ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал | 7 | 5 | 156 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 04:51 | 3:16
Парфеньевский РЭС | 2025-03-15 07:24 | ПС Матвеево ф.10-22 | 8 | 7 | 59 | 2 | 0 | 2025-03-15 08:41 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2025-03-15 15:18 | 7:54
Пыщугский РЭС | 2025-03-15 01:56 | ПС Кривячка ф.10-08 | 14 | 9 | 275 | 3 (котельная, 2 скважины накопительные) | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 02:55 | 0:59
Солигаличский РЭС | 2025-03-15 03:18 | ПС Солигалич ф.10-03 | 19 | 13 | 337 | 8 (д/с, 2 котельные, 3 скважины, школа, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 03:27 | 0:09
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-03-15 01:15 | ПС Гудково ф. 10-04 | 5 | 6 | 32 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 03:10 | 1:55
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-03-15 16:43 | ПС Рождественское ф.10-05 | 8 | 8 | 215 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-15 18:59 | 2:16
РЭС Костромской | 2025-03-14 09:15 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-422 Ф. 664 ПС Кострома-3 |  | С. Яковлевское | 48 | д/сад | [6 empty] | 2025-03-14 13:52 | 4:37
Буйский РЭС | 2025-03-14 17:02 | ТП№028 Ф. Молодёжная | [10 empty] | 2025-03-14 17:06 | 0:04
Нерехтский РЭС | 2025-03-14 21:02 | ТП-297 ТП-297 ф.1 | [10 empty] | 2025-03-14 22:31 | 1:29
Мантуровский РЭС Межевской участок | 2025-03-15 09:22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-0,52 |  | Георгиевское с; Вьюгина ул 14;Коммунальная ул 0 Кухня детсад, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 38 | 0 | [6 empty] | 2025-03-15 09:30 | 0:08
Буйский РЭС | 2025-03-15 10:00 | ТП-121, ВЛ-0,4 кВ ф. Центральная | [10 empty] | 2025-03-15 10:11 | 0:11
Буйский РЭС | 2025-03-15 10:50 | ТП-275, ВЛ-0,4 кВ ф. Матвейково | [10 empty] | 2025-03-15 11:00 | 0:10
Островский РЭС | 2025-03-15 10:55 | ТП№171 10-03 ПС Клеванцово, ВЛ-0,4кВ№2отТП№171 10-03 ПС Клеванцово | [10 empty] | 2025-03-15 17:49 | 6:54
Островский РЭС | 2025-03-15 10:27 | КТП №217 Угольское КТП №217 Угольское | [10 empty] | 2025-03-15 12:20 | 1:53
Нейский РЭС | 2025-03-15 11:36 | ТП-173, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 | [10 empty] | 2025-03-15 11:42 | 0:06
Нейский РЭС | 2025-03-15 12:42 | ТП-022, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 | [10 empty] | 2025-03-15 12:47 | 0:05
Нейский РЭС | 2025-03-15 13:49 | ТП-126, ВЛ-0,4 кВ ф. 3 | [10 empty] | 2025-03-15 14:19 | 0:30
Нейский РЭС | 2025-03-15 15:04 | ТП-161, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 | [10 empty] | 2025-03-15 15:23 | 0:19
Красносельский РЭС | 2025-03-15 10:09 | ВЛ-0,4кВ ф.№7 скважина от ТП-205 |  | с. Здемирово | [8 empty] | 2025-03-15 12:15 | 2:06
Красносельский РЭС | 2025-03-15 11:05 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-162 |  | Афанасово | [8 empty] | 2025-03-15 11:07 | 0:02
Красносельский РЭС | 2025-03-15 14:01 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-32 |  | Сопырево | [8 empty] | 2025-03-15 14:04 | 0:03