## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 05.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-04-05 10:27 | РП-26 маг.2602 | 5 | 1 | 1900 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-05 10:48 | 0:21
Мантуровский РЭС | 2025-04-05 15:42 | ПС Сосновка ф.10-03 уч. от ЛР№6 | 1 | 1 | 117 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-05 18:14 | 2:32
Галичский РЭС | 2025-04-05 06:25 | ТП № 135 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП №135 | [10 empty] | 2025-04-05 08:33 | 2:08
Красносельский РЭС | 2025-04-05 09:22 | Ф.0,4 кВ №4 ТП №260 |  |  | 26 | [7 empty] | 2025-04-05 09:31 | 0:09
Мантуровский РЭС Межевской участок РЭС | 2025-04-05 11:40 | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-085 | [10 empty] | 2025-04-05 11:58 | 0:18