## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 06.05.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС
2024-05-06 14:11 | ПС Северная ф.С-36(вед) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МТЗ-2 | [5 empty] | 2024-05-06 14:11 | 0:00 | Повреждение на вед.оборудовании "Кип центр"
2024-05-06 18:48 | ТП-55 ВЛ-0,4 кВ «р-н» |  | Кострома г; Комсомольская ул; 53, 55, 57, 59, 51/19; Кострома г; Симановского ул; 23, 25, 27, 27а, 29, 30, 31, 32, 32б, 32в, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 40, 27/1, 33/1, 19/51; Кострома г; Спасокукоцкого ул; 42, 50а; | 50 | 0 | [7 empty] | 2024-05-06 19:16 | 0:28
Островский РЭС
2024-05-06 18:52 | ТП№308 Ф10-05 ПС Островское, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№308 Ф10-05 ПС Островское | [11 empty] | 2024-05-06 18:57 | 0:05