## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 17.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС | 2025-01-17 02:18 | ПС Горьковская ф 10-01 | 12 | 12 | 135 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-17 02:25 | 0:07
Костромской РЭС | 2025-01-17 06:00 | ПС Горьковская ф 10-01 | 12 | 12 | 135 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-17 06:08 | 0:08
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-01-17 03:18 | РП 23 маг.2320 | 16 | 1 | 2950 | 1 РНС | 0 | [5 empty] | 2025-01-17 03:26 | 0:08
Мантуровский РЭС | 2025-01-17 09:27 | ПС Сосновка ф.10-03 | 18 | 17 | 524 | 5 (школа, водозабор, дет.сад, 2 котельных) | 0 | [5 empty] | 2025-01-17 09:36 | 0:09
Мантуровский РЭС | 2025-01-17 11:06 | ПС Мантурово ф.10-20 | 5 | 5 | 81 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-17 11:16 | 0:10
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-01-17 14:33 | ПС Филино ф.10-02 | 6 | 4 | 229 | 5 (школа, д\сад, ФАП, 2 котельные) | 0 | [5 empty] | 2025-01-17 14:47 | 0:14
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-01-17 14:33 | ПС Филино ф.10-03 | 3 | 2 | 71 | 3 (школа, скважина накопительная, котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-01-17 17:48 | 3:15
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-01-17 14:33 | ПС Филино ф.10-04 | 7 | 1 | 240 | 5 (школа, д\сад, ФАП, скважина накопительная, котельная) | 0 | 2025-01-17 13:32 | 1 | 1 | 76 | шк. д/с, котельная | 2025-01-17 20:15 | 5:42
Нейский РЭС | 2025-01-17 10:27 | ПС Кужбал ф.10-02 уч. от ТП№51 | 4 | 3 | 141 | 4 (Школа, 2 накопительные скважины, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-01-17 10:47 | 0:20
Нейский РЭС | 2025-01-17 11:42 | ПС Вожерово ф.10-04 | 5 | 4 | 43 | 3 накопительные скважины | 0 | [5 empty] | 2025-01-17 11:58 | 0:16
Нейский РЭС | 2025-01-17 11:55 | ПС Вожерово ф.10-22 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-01-17 17:37 | 5:42
Пыщугский РЭС | 2025-01-17 05:53 | ПС Пыщуг ф.10-02 | 9 | 5 | 283 | 3 (школа, накопительная скважина, котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-01-17 07:47 | 1:54
Пыщугский РЭС | 2025-01-17 13:52 | ПС Кривячка ф.10-08 | 14 | 9 | 275 | 3 (2 накопительные скважины, котельная) | 1 | [5 empty] | 2025-01-17 13:59 | 0:07
Шарьинский РЭС | 2025-01-17 00:04 | ПС Шарья(р) ф.608 | 13 | 2 | 147 | 1 пионерский лагерь | 0 | [5 empty] | 2025-01-17 01:12 | 1:08
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-01-17 12:12 | ПС Рождественское ф.10-22 | 12 | 4 | 322 | 8( шк, больница, ФАП, приют для детей, 3 накопительная скважина, котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-01-17 12:16 | 0:04
РЭС Костромской | 2025-01-17 10:55 | ВЛ-0,4 кВ вывод район |  | Почтовая,3,4,5,7. Голубкова,5 . | 70 | 0 | [6 empty] | 2025-01-17 12:54 | 1:59
Мантуровский РЭС | 2025-01-17 21:17 | ТП-458 «Верхняя набережная» ВЛ-0,4кВ №2 | [10 empty] | 2025-01-17 21:40 | 0:23