## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке в «Костромаэнерго» за 10.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Галичский РЭС | 2024-11-10 13:37 | ПС Галич ф.10-01 | 34 | 1 | 2054 | 2 (Котельные) | 0 | МТО, при РПВ земля | 2024-11-10 15:37 | 5 | 1 | 68 | 0 | 2024-11-10 16:49 | 3:12 | повреждение на ведомственном оборудовании «Хлебокомбинат»; обрыв 2х спусков от ВР-10кВ к ТП№814.
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-11-10 17:00 | ТЭЦ-1 2 пит. линия на РП-1 | 22 | 1 | 2500 | 6 (онкодиспансер, обл. дума, администрация, узел связи, ВНС, роддом) | 0 | МТЗ, АВР н/у | [5 empty] | 2024-11-10 17:35 | 0:35 | повреждение КЛ: ТЭЦ-1 2 пит. линия на РП-1
Пыщугский РЭС | 2024-11-10 03:50 | ПС Пыщуг ф.10-06 | 12 | 5 | 503 | 2(шк, кот.) | 2 | от КУ | [5 empty] | 2024-11-10 04:46 | 0:56 | По заявке МЧС, для тушения пожара
Мантуровский РЭС | 2024-11-10 09:43 | ТП №207 ВЛ 0.4кВ №1 | [11 empty] | 2024-11-10 11:12 | 1:29
Нейский РЭС | 2024-11-10 22:56 | ТП №135 Ф. 0,4 кВ №3 |  |  | 12 | [8 empty] | 2024-11-10 23:00 | 0:04