## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 14.12.2024 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2024-12-14 10:58 | ПС Котельниково ф. 10-01 | 3 | 2 | 143 | школа | 1 | [5 empty] | 2024-12-14 13:01 | 2:03
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-12-14 16:26 | ПС Восточная-2 ф. 10-04 | 6 | 1 | 1652 | 0 | 0 | 14.12.2024 16:49 14.12.2024 17:07 | 5 2 | 1 1 | 1652 100 | 0 0 | 2024-12-14 17:31 | 1:05
Красносельский РЭС | 2024-12-14 18:46 | ТП-059 ф.№1 | [10 empty] | 2024-12-14 19:07 | 0:21
Костромской РЭС | 2024-12-14 18:49 | ВЛ-0,4кВ от ТП215,р-н Давыдовские-1,2 | [10 empty] | 2024-12-14 19:23 | 0:34
Костромской РЭС | 2024-12-14 20:18 | ВЛ-0,4кВ от ТП-408 на пр. Пантусовский 1 | [10 empty] | 2024-12-14 20:43 | 0:25