## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 05.01.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-01-05 23:32 | РП-5 маг.529 | 7 | 1 | 2900 | 0 | 0 | 06.01.2024 0:14 06.01.2024 0:52 | 2 1 | 1 1 | 750 650 | 0 | 2025-01-06 01:12 | 1:40
Шарьинский РЭС | 2025-01-05 10:55 | ТП № 39 «Лесопристань», ВЛ 0,4 кВ ф. Водопроводная | [10 empty] | 2025-01-05 11:34 | 0:39
Судиславский РЭС | 2025-01-05 17:41 | ТП№013 Кулькино, ВЛ-0,4кВ№1 на Кулькино | [10 empty] | 2025-01-05 17:45 | 0:04
Буйский РЭС | 2025-01-05 20:57 | ТП№719 ВЛ-0,4 кВ ф. пос. Рабочее начало | [10 empty] | 2025-01-05 21:29 | 0:32