## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 17.03.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-03-17 18:53 | РП 2 маг. 214 | 10 | 1 | 2900 | 1 ВНС | 0 | 17.03.2025 20:04 17.03.2025 20:32 | 3 1 | 1 1 | 1100 90 | 0 0 | 2025-03-17 20:45 | 1:52
Островский РЭС | 2025-03-17 15:03 | ПС Кр.Поляна ф.10-14 ТП-36 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-17 21:53 | 6:50
Нерехтский РЭС | 2024-03-17 14:34 | ТП-78 ф.2 ул. Металлистов | [10 empty] | 2024-03-17 14:51 | 0:17
Антроповский РЭС | 2025-03-17 19:30 | ВЛ 0,4кВ ф1 ТП 104 | [10 empty] | 2025-03-17 20:27 | 0:57